电子技术类专业知识考试标准 一、考试范围和要求

知识模块 1.电工技术基础及应用

1.电路的基础知识

- 了解电路的基本组成及各部分的作用、电路的状态及特点。

- 理解电路常用物理量的概念、简单计算及测量。

- 理解电阻元件的参数、电阻定律，会识读和测量电阻。

- 掌握部分电路、全电路欧姆定律。

2.直流电路分析方法

- 理解电阻串联、并联的连接方式及电路特点。

- 掌握混联电路的等效电阻、电流、电压及电功率的计算。

- 了解支路、节点、回路、网孔的定义。

- 掌握基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律，会用支路电流法求解电路。 （5）理解戴维宁定理和叠加定理，并会简单求解。

3.电容与电感的知识及应用

- 了解电容的概念、电容器的参数及其用途。

- 了解电容器的连接特点，会识读电容器标识。

- 理解电容器的充放电特性，会用万用表检测较大容量的电容器。

- 了解电感的概念、分类及参数。

4.磁路基础知识

- 了解磁场及其主要物理量。

- 理解安培定则，会判断电流的磁场方向。

- 理解安培力及左手定则。

- 了解铁磁性物质及磁路的主要物理量。

5.电磁感应、自感及互感原理与应用

- 理解电磁感应现象产生的条件及法拉第电磁感应定律。

- 会用右手定则和楞次定律判断感应电流的方向。

- 理解自感现象及其应用。

- 理解互感现象及其应用。

- 了解互感线圈的同名端。

6.单相正弦交流电路基础知识与分析方法

- 理解正弦交流电的基本概念，掌握其三要素。

- 理解正弦量的解析式、波形图、矢量图及三者间的相互转换。

1

- 掌握单一元件电压与电流的关系，理解感抗、容抗、有功功率、无功功率的概念，掌 握其计算方法。

- 掌握多个元件串联电路中电压与电流的关系及各种功率的分析计算，会判断电路性质。 （5）了解功率因数的含义，理解提高功率因数的方法。

（6）掌握电能表测量单相负载消耗电能的方法。

7.三相正弦交流电路基础知识与分析方法

- 了解三相电的产生及其表示方法。

- 了解三相对称电源星形连接方式及特点。

- 理解中性线的作用。

- 掌握三相对称负载作星形、三角形连接时的电压、电流及功率的计算方法。

- 能正确连接三相对称负载电路。

- 了解保护接地和保护接零的原理、方法及应用。

- 了解功率表测量单相和三相电气设备有功功率的方法。

8.典型照明电路组成、原理及应用

- 了解安全用电和节约用电的常识。

- 了解人体触电的类型，掌握预防触电的各种保护措施。

- 了解电气火灾预防与处理措施。

- 了解触电急救方法与措施。

- 掌握常用电工工具的使用方法。

- 了解常用照明灯具的结构、特点及应用。

- 掌握典型照明电路的原理、安装，能排除电路的简单故障。

知识模块 2.模拟电子技术基础及应用

1.常用半导体器件的结构、分类、特性、用途及参数

- 了解 PN 结、半导体二极管结构及单向导电性、伏安特性和主要参数。

- 了解发光二极管、稳压二极管等特殊二极管的工作特点、主要参数和基本应用。 （3）会使用万用表检测二极管。

- 理解三极管的基本结构、电流放大作用、伏安特性和主要参数。

- 会使用万用表检测三极管。

- 了解单向晶闸管的结构和主要参数，掌握其工作特性。

- 会使用万用表检测单向晶闸管。

2.直流稳压电路组成、原理及应用

- 掌握常用整流、滤波电路的结构、工作过程及计算。

- 掌握并联型稳压电路的结构与工作过程。

- 会识别三端集成稳压器的引脚，能连接应用电路。

2

- 了解常用单相可控整流电路电阻性负载的工作过程及其定性分析。

- 会制作与调试直流稳压电源电路。

- 了解家用调光灯电路的工作原理。

- 了解开关式稳压电源的特点。

3.晶体管放大电路组成、原理及应用

- 掌握共发射极放大电路的工作原理，理解静态工作点的概念，会估算静态工作点、电 压放大倍数和输入、输出电阻。

- 理解共发射极放大电路的直流通路和交流通路。

- 理解共发射极放大电路的非线性失真现象。

- 理解射极输出器的电路组成及特点，会估算静态工作点。

- 了解多级放大电路信号的耦合方式及其特点。

- 会制作与调试共发射极放大电路。

4.集成运算放大电路组成、原理及应用

- 理解负反馈的类型及其对电路的影响，会判断反馈的极性及类型。

- 理解理想集成运算放大器的电路组成及特点，掌握反相放大器、同相放大器、反相加 法器等典型电路的计算。

- 会制作与调试集成运算放大电路。

5.正弦波振荡电路组成、原理及应用

- 了解常用正弦波振荡器的类型及特点。

- 理解振荡产生的基本原理。

- 了解振荡的平衡条件和起振条件。

- 理解 RC 桥式振荡电路的组成和工作原理。

- 会制作与调试 RC 桥式振荡电路。

6.常用低频功率放大电路组成、原理及应用

- 了解低频功率放大电路的基本要求、类型和应用。

- 理解基本 OCL、OTL 功率放大电路的组成和工作原理。

- 理解常用集成功率放大器的应用，会制作与调试集成功率放大电路。

知识模块 3.数字电子技术基础及应用

1.数字电路基础知识

- 了解数字信号的特点。

- 掌握二进制、八进制、十进制、十六进制、8421BCD 码间的相互转换。

- 掌握基本逻辑函数、复合逻辑函数的逻辑功能。

- 掌握逻辑函数常用的三种表示方法。

- 掌握逻辑函数表达式与逻辑图之间的相互转换方法。

3

- 理解最小项表达式的含义，能根据真值表写出最小项表达式。

- 掌握逻辑代数的基本定律和规则。

- 了解逻辑函数的代数化简法。

- 了解三变量逻辑函数的卡诺图表示法。

- 能用卡诺图化简三变量逻辑函数。

2.门电路基础知识

- 了解 TTL、CMOS 集成逻辑门电路的特点。

- 了解 TTL、CMOS 集成逻辑门电路的使用注意事项。

- 了解 TTL 集成逻辑门电路的输入和输出负载特性。

- 掌握数字集成电路引脚的识别方法。

3.组合逻辑电路的分析与应用

- 了解组合逻辑电路的特点。

- 了解编码器的功能与应用。

- 理解 74138 译码器的功能与应用，能用 74138 译码器实现组合逻辑函数。

- 理解 7448 译码器及常用数码显示器的功能与应用。

- 理解 74151 数据选择器的功能与应用，能用 74151 数据选择器实现组合逻辑函数。 （6）会制作与调试三人表决电路。

4.触发器基础知识

- 掌握基本 RS 触发器的电路结构和工作原理。

- 理解常用触发器的类型及其逻辑符号、逻辑功能与应用。

5.时序逻辑电路分析与应用

- 了解时序逻辑电路的特点。

- 理解 74194 集成寄存器的功能、类型与应用。

- 掌握 74160、74161、74162、74163 集成计数器的功能、类型与应用。

6.波形产生及变换方法

- 了解脉冲的概念，了解矩形脉冲信号的参数。

- 了解 TTL 集成施密特触发器的功能与应用。

- 了解 TTL 集成单稳态触发器的功能与应用。

- 了解集成门电路组成的多谐振荡器的功能与应用。

7.555 定时器的基础知识

- 理解 555 定时器的功能与应用。

- 能用 555 定时器构成施密特触发器、单稳态触发器、多谐振荡器。

知识模块 4.电子测量技术

1.误差控制与数据处理的基础知识

4

（1）了解真值、相对真值、实际值的概念，了解标称值和示值的概念。 （2）了解测量误差的来源及分类，掌握测量误差的表示方法。

- 了解测量结果的表示方法。

- 掌握有效数字、准确数字和欠准数字的概念。

- 掌握有效数字的舍入原则和数字近似运算法则。

2.电阻的测量方法

- 了解直流电桥的组成。

- 掌握直流电桥测量电阻的原理。

- 了解万用表测量电阻的原理。

- 会使用直流电桥、万用表测量电阻。

3.电流与电压的测量方法

- 了解电流表、电压表的分类。

- 理解数字电压表主要技术指标的含义。

- 了解万用表测量电流与电压的原理。

- 会使用万用表测量电流与电压。

- 了解交流毫伏表的用途和主要技术指标的含义。

- 会使用交流毫伏表测量电压。

4.信号发生的方法

- 了解信号发生器的分类、用途及应用条件。

- 理解函数信号发生器主要性能指标。

- 会使用函数信号发生器输出符合要求的信号。

5.波形测量的方法

- 了解电子示波器的基本功能和分类。

- 理解通用示波器的主要性能指标。

- 会使用通用示波器和数字示波器测量电信号波形。

6.频率测量的方法

- 了解频率计的基本组成和主要性能指标的含义。

- 会使用频率计测量信号的频率。

7.信号频谱测量

- 了解时域测量和频域测量的关系。

- 了解频率特性测试仪的功能。

知识模块 5.变压器与电动机

1.变压器基础知识

（1）了解单相变压器的基本结构及用途。

5

- 掌握单相变压器的计算，会判断变压器的同名端。

- 理解仪用互感器的结构、特点及应用。

- 了解自耦变压器的结构和使用注意事项，掌握其正确接线方式。

- 了解三相变压器的结构及连接方式。

2.常用低压电器种类、结构及用途

- 了解常用低压电器的种类、性能参数及用途，会根据任务需求合理选用。

- 了解常用低压电器的基本结构及工作原理。

- 会使用万用表检测常用低压电器。

3.三相异步电动机及其基本控制电路

- 了解旋转磁场产生的条件、旋转方向及转速。

- 理解三相异步电动机的基本结构、工作过程及机械特性。

- 会识读三相异步电动机的铭牌，会进行相关计算。

- 理解三相异步电动机单向和双向运转控制电路的工作过程，能识读、绘制电路图并会 实物接线。

- 理解三相异步电动机 降压起动控制电路的工作过程，能识读、绘制电路图并会实 物接线。

4.直流电动机、单相异步电动机及其基本控制电路

- 了解直流电动机的结构、原理及应用。

- 了解直流电动机起动、调速、反转、制动的方法和特点。

- 了解直流电动机的基本控制电路。

- 了解单相异步电动机的结构、原理及分类。

- 了解单相异步电动机的基本控制电路。

5.步进、伺服电动机及其基本控制电路

- 了解步进、伺服电动机的用途、分类及应用。

- 了解步进、伺服电动机的基本控制电路。

知识模块 6.传感器应用技术

1.传感器的基础知识

- 了解传感器的定义及结构组成。

- 了解传感器的分类和性能指标。

2.常用传感器及其应用

- 了解温度传感器的类型，理解热敏电阻、热电阻、热电偶、热释电红外传感器的结构、 特性、原理及应用。

- 了解湿度传感器的类型，理解湿度传感器的原理及应用。

- 了解力敏传感器的类型，理解应变式压力传感器的原理及应用。

6

- 了解光敏传感器的类型，理解光敏电阻、光敏二极管的原理及应用。

- 了解光电耦合器、光电开关的原理及应用。

- 了解磁敏传感器的类型，理解干簧管、霍尔传感器的原理及应用。

- 理解超声波传感器的电路组成、原理及应用。

3.传感器信号检测方法

- 了解传感器输出信号的放大、A/D、D/A 电路。

- 了解传感器输出信号的检测方法。

- 理解常用传感器的基本测量电路。

知识模块 7.单片机控制技术

1.C51 单片机基础知识

- 了解 STC89C51 系列单片机的结构及特点。

- 掌握 STC89C51 系列单片机最小系统单元。

- 了解 STC89C51 系列单片机存储器的分类及特点。

- 了解单片机 I/O 口的结构和功能。

- 了解扩展单片机 I/O 口的方法，能用 74138、74244、74595 等集成电路扩展单片机的 I/O 口。

2.C51 语言基础知识

- 了解 STC89C51 系列单片机的程序结构，掌握 C51 语言常用语句及数组。

- 掌握 C51 语言函数的构成及应用。

- 掌握 C51 语言的数据类型及运算符。

3.数码管的单片机控制应用

- 了解七段数码管显示器的结构类型及其字型码。

- 理解七段数码管显示原理，能用单片机控制数码管进行显示。

4.键盘电路知识及单片机控制应用

- 了解触点式按键结构和原理。

- 理解触点式按键的机械抖动现象以及常见的去抖方式。

- 掌握独立式键盘的结构及应用。

- 理解矩阵式键盘的原理及应用。

5.定时器/计数器基础知识及单片机控制应用

- 了解 STC89C51 系列单片机定时器/计数器基本结构及其工作原理。

- 理解 STC89C51 系列单片机定时器/计数器的设置方法和实现方法。

6.中断基础知识及单片机控制应用

- 了解中断的概念及 STC89C51 系列单片机中断系统的组成。

- 了解 STC89C51 系列单片机的中断类型及优先级。

7

（3）理解外部中断及相关寄存器的设置方法和实现方法。 二、试题题型

选择题、简答作图题、分析计算题、综合应用题等。

8

电子技术类专业技能考试标准

技能模块 1.电工基本操作

1.技术要求

（1）常用电工工具的使用

会使用测电笔、电烙铁、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、镊子、剪刀等常用电工工具。 （2）常用电工仪器仪表的使用

- 会使用交直流电流表、交直流电压表、钳形电流表。

- 会使用单相电能表测量单相负载消耗的电能。

- 会使用万用表测量电阻、电流、电压，会用万用表对电路进行检测与调试。

- 会使用直流电桥测电阻。

- 会使用示波器观测电信号的波形、参数。

- 会使用直流稳压电源、交流毫伏表等仪器仪表。

- 会使用函数信号发生器，能调节输出所需要的波形。

- 会使用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻。

（3）电阻、电容、电感等基本元件的识别及检测

- 能识别电阻、电容、电感等基本元件。

- 会根据电阻、电容、电感元件上的标识确定其参数。

- 会使用万用表检测电阻、电容、电感等基本元件。

（4）交直流电压、交直流电流的测量

- 能正确选用电流表、电压表。

- 能正确选择万用表的挡位和量程。

- 能将仪表正确接入被测电路中，并正确读数和记录。

（5）交流电波形及参数测量

- 能使用示波器观测交流电波形。

- 会识读交流电波形的峰-峰值、最大值、有效值、频率、周期等参数。

（6）三相星形负载电路的连接与测量

- 能正确连接三相星形负载电路。

- 会测量三相星形负载电路的相电压、线电压、相电流、线电流、中性线电流。

（7）导线的连接与绝缘恢复、整形与捆扎

- 会使用电工刀、剥线钳等工具剖削导线的绝缘层。

- 会单股、多股铜芯导线的连接。

- 会使用绝缘胶带等材料恢复导线的绝缘。

- 会对导线进行规范的整形与捆扎。

9

（8）单相电能表的安装与测量

- 会根据负载参数正确选用单相电能表。

- 会识读单相电能表表盘上的参数。

- 会识读单相电能表上的接线图，能正确安装单相电能表。

- 会使用单相电能表测量单相负载消耗的电能。

（9）典型照明电路的绘制、安装与检修

- 能按任务要求绘制典型照明电路图。

- 能正确选择熔断器、开关、灯座、插座等器件。

- 会按工艺要求安装白炽灯、荧光灯电路。

- 能检修照明电路的简单故障。

2.设备及原材料

- 设备：三相交流电源、220V 交流电源、直流稳压电源、调压变压器、单相电能表、直 流电桥、低压断路器、熔断器、交流毫伏表、函数信号发生器、双踪示波器等。

- 原材料：开关、插座、电阻、电容、电感、白炽灯泡、荧光灯管、启辉器、灯座、镇 流器、绝缘胶带、PVC 线槽、网孔板、木板、导线等。

3.工具量具的使用

- 量具：测电笔、万用表、钳形电流表、兆欧表、钢尺等。

- 工具：螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、电烙铁、镊子、剪刀、钢锯等。 4.操作规范要求

（1）穿着工作服和电工胶鞋，正确执行电工安全技术规范，遵守电工安全操作规程。 （2）进行电气设备的安全检查。

- 按工艺规范正确操作，防止出现设备及器件的损坏。

- 工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

- 服从监考人员的安排，保持考场秩序。

技能模块 2.电动机控制电路的安装、调试与测量

1.技术要求

（1）常用低压电器选型及参数设置

- 会根据项目要求选用低压电器。

- 会使用万用表对常用低压电器进行检测。

- 能设置常用低压电器的参数。

（2）三相异步电动机单向运转控制电路的绘制、安装与调试

- 会识读、绘制电动机单向运转控制电路原理图和安装接线图。

- 会合理布局和安装电路的器件。

- 能按照工艺要求连接线路。

10

④能对电路进行检测、调试。

（3）三相异步电动机双向运转控制电路的绘制、安装与调试

- 会识读、绘制三相异步电动机双向运转控制电路原理图和安装接线图。

- 会实现电路的机械互锁、电气互锁。

- 会合理布局和安装电路的器件。

- 能按照工艺要求连接线路。

- 能对电路进行检测、调试。

（4）三相异步电动机 降压起动电路的绘制、安装与调试

- 会识读、绘制三相异步电动机 降压起动控制电路原理图和安装接线图。

- 会合理布局和安装电路的器件。

- 能按照工艺要求连接线路。

- 能设置时间继电器的参数。

- 能对电路进行检测、调试。

2.设备及原材料

- 设备：熔断器、低压断路器、交流接触器、热继电器、时间继电器、三相异步电动机 等。

- 原材料：端子排、按钮开关、PVC 线槽、网孔板、木板、导轨、导线、冷压端子、号 码管等。

3.工具量具的使用

- 量具：测电笔、万用表等。

- 工具：螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、电烙铁、镊子、剪刀等。 4.操作规范要求

（1）穿着工作服和电工胶鞋，正确执行电工安全技术规范，遵守电工安全操作规程。 （2）进行电气设备的安全检查。

- 按工艺规范正确操作，防止出现设备及器件的损坏。

- 工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

- 服从监考人员的安排，保持考场秩序。

技能模块 3.电子电路的组装、焊接与调试

1.技术要求

（1）常用电工电子工具的使用

- 会使用常用电工电子工具（测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镊子、 剪刀等）。

- 掌握电子线路基本的焊接工艺，会用电烙铁、恒温焊台、热风焊枪焊接常用的电子元器件。 （2）常用电子仪器仪表的使用

11

- 能根据规定项目选用仪器仪表（如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表、 直流稳压电源等）。

- 会使用常用仪器仪表测量典型电子电路，并正确读数和记录。

（3）常用半导体器件的管脚识别与检测

- 能识别二极管、三极管等半导体器件。

- 会使用万用表检测二极管、三极管等半导体器件。

- 能根据项目要求选择合适的二极管、三极管等半导体器件。

（4）直流稳压电路的组装与调试

- 会识读典型电子电路的电路原理图、装配图。

- 能根据电路原理图、装配图按照工艺要求在 PCB 板上组装电路。

- 会利用三端集成稳压器构成直流稳压电源电路，并根据要求选择合适的元器件。

- 能组装与调试固定输出、可调输出直流稳压电路。

（5）家用调光台灯电路的组装与调试

- 会使用万用表检测单向晶闸管。

- 能组装与调试家用调光台灯电路。

（6）分压式偏置放大电路的组装与调试

- 会使用万用表检测三极管。

- 会测试、调整放大电路的静态工作点。

- 会测试放大电路的动态性能指标。

- 能组装与调试分压式偏置放大电路。

（7）集成运算放大电路的组装与调试

- 会识别 324、358、741 等集成运放的引脚。

- 会根据电路放大倍数要求选择合适的电阻。

- 能组装与调试同相放大器、反相放大器。

（8）集成正弦波振荡电路的组装与调试

- 会根据输出频率要求，选择合适的电阻和电容。

- 能组装与调试 RC 桥式振荡电路。

（9）集成低频功率放大电路的组装与调试

- 能识别 LM386、TDA2822 集成功放的引脚。

- 能组装与调试集成功率放大电路。

（10）常用逻辑门电路的引脚识别与应用

- 会识别 7400、7404、7408、7420、7432、7486 等集成逻辑门电路的引脚。

- 会测试常用集成逻辑门电路的逻辑功能。

- 会分析常用集成逻辑门电路的应用电路。

12

（11）三人表决电路的设计与制作

- 会用集成逻辑门电路实现三人表决电路的设计与制作。

- 会用 74138 译码器实现三人表决电路的设计与制作。

- 会用 74151 数据选择器实现三人表决电路的设计与制作。

（12）555 典型电路的组装与调试

- 能组装与调试单稳态触发器应用电路。

- 能组装与调试施密特触发器应用电路。

- 能组装与调试多谐振荡器应用电路。

（13）计数、译码、显示电路的组装与调试

- 会用 74160、74161、74162、74163 等集成计数器构成十进制、二十四进制、六十进制计 数器。

- 会用 7448 译码器及常用数码显示器组成两位数码显示电路。

- 能根据功能要求完成计数、译码、显示综合电路的组装与调试。

2.设备及原材料

- 设备：函数信号发生器、双踪示波器、交流毫伏表、直流稳压电源等。

- 原材料：电子电路装配套件、PCB 板、连接导线、焊锡、助焊剂等。

3.工具量具的使用

- 量具：测电笔、万用表等。

- 工具：螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、恒温焊台、热风焊枪、 镊子、剪刀、细砂纸等。

4.操作规范要求

- 穿着工作服和电工胶鞋，安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

- 工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

- 遵守电工电子安全操作规程，并正确完成电气设备的安全检查。

- 服从监考人员安排，保持考场秩序。

技能模块 4.电子电路的绘制与仿真

1.技术要求

（1）利用计算机绘图软件绘制电子电路图

- 能读懂典型单元电路原理图、装配图。

- 了解印制电路板的基本组成和种类。

- 了解印制电路板制作生产工艺流程。

- 掌握 Altium Designer 10 的安装方法。

- 会用 Altium Designer 10 绘制电路原理图。

- 会创建原理图元件库及元件。

13

- 会用 Altium Designer 10 设计单面、双面 PCB 图。

- 会创建 PCB 封装库及元件封装。

- 会生成相关设计文件及输出打印。

（2）利用计算机仿真软件仿真典型电子电路

- 掌握 Multisim 11 的安装方法。

- 会用 Multisim 11 绘制典型电子电路的仿真电路图。

- 会用虚拟仪器仪表进行电路的仿真测试。

- 能根据电路功能、性能指标等修改要求，对电路进行简单修改，并完成仿真调试。 2.设备及原材料

- 设备：计算机（安装 Altium Designer 10、Multisim 11 软件）、打印机等。

- 原材料：打印纸等。

3.操作规范要求

- 按照操作要求正确创建、保存文件。

- 做到工作场地整洁。

- 正确执行安全技术规范。

技能模块 5.传感器应用电路的安装与调试

1.技术要求

（1）温湿度传感器应用电路安装与调试

①会选用与检测热敏电阻、湿敏传感器、热释电红外传感器、集成运放等元器件。 ②会识读传感器应用电路的电路原理图、装配图。

- 能根据电路原理图、装配图按照工艺要求在 PCB 板上组装电路。

- 会使用常用电工电子工具。

- 能安装与调试温湿度传感器应用电路。

（2）光敏传感器应用电路安装与调试

- 会选用与检测光敏电阻、人体脉搏传感器、集成运放等元器件。

- 能安装与调试光敏传感器应用电路。

（3）力敏传感器应用电路安装与调试

- 会选用与检测电阻应变式传感器、驻极体话筒、光敏电阻、集成运放、数字集成电路、数 字显示表等元器件。

- 能安装与调试力敏传感器应用电路。

（4）磁敏传感器应用电路安装与调试

- 会选用与检测金属探测传感器、干簧管、霍尔传感器、MOS 管、数字集成电路、模拟开关 芯片、光电耦合器、双向晶闸管、蜂鸣器等元器件。

- 能安装与调试磁敏传感器应用电路。

14

2.设备及原材料

- 设备：直流稳压电源、双踪示波器等。

- 原材料：热敏电阻、湿敏传感器、光敏电阻、人体脉搏传感器、热释电红外传感器、 电阻应变式传感器、驻极体话筒、金属探测传感器、干簧管、霍尔传感器及其配套电子元器 件，与传感器电路套件对应的 PCB 板、连接导线、焊锡、助焊剂等。

3.工具量具的使用

- 量具：测电笔、万用表等。

- 工具：螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镊子、剪刀、细砂纸等。 4.操作规范要求

- 穿着工作服和电工胶鞋，安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

- 工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

- 遵守电工电子安全操作规程，并正确完成电气设备的安全检查。

- 服从监考人员安排，保持考场秩序。

技能模块 6.单片机控制线路的安装与调试

1.技术要求

（1）发光二极管的单片机控制电路安装与调试

- 会选用与检测单片机控制电路中常用的元器件。

- 能读懂典型单片机应用电路的电路原理图、装配图。

- 能根据电路原理图、装配图按照工艺要求在 PCB 板上组装电路。

- 会使用常用电工电子工具。

- 会使用单片机 I/O 口直接驱动发光二极管按照不同规则显示。

- 会使用单片机通过 74138、74244、74373、74595 等集成电路驱动发光二极管。

- 能读懂 C51 程序，会根据控制要求补充或修改程序。

- 会使用编译软件编译 C51 程序，能将程序烧写入单片机芯片。

- 能安装与调试发光二极管的单片机控制电路。

（2）数码管的单片机控制电路安装与调试

- 能通过单片机 I/O 口直接控制数码管。

- 会使用单片机通过 74138、74244、74373、7448、74595 等集成电路控制数码管。 ③能安装与调试数码管的单片机控制电路。

（3）计时器的单片机控制电路安装与调试

- 能通过单片机 I/O 口直接控制数码管实现计时器静态显示。

- 会使用单片机通过 7448、74595 等集成电路实现计时器静态显示。

- 能通过单片机 I/O 口直接控制数码管实现计时器动态显示。

- 会使用单片机通过 74138、74244、74373、7448 等集成电路实现计时器动态显示。

15

⑤能安装与调试计时器的单片机控制电路。

（4）交通灯的单片机控制电路安装与调试

- 能通过单片机驱动发光二极管实现交通灯控制电路。

- 能通过单片机驱动发光二极管及数码管，实现具有时间显示功能的交通灯控制电路。 ③能利用单片机的外部中断，实现具有紧急控制功能的交通灯控制电路。

④能安装与调试交通灯的单片机控制电路。

（5）超声波测距的单片机控制电路安装与调试

- 能实现发光二极管显示的超声波测距控制电路。

- 能实现数码管显示的超声波测距控制电路。

- 能安装与调试超声波测距的单片机控制电路。

（6）电动机的单片机控制电路安装与调试

- 能通过单片机控制直流电动机，实现启动、停止、正转、反转、调速等功能。

- 能通过单片机控制步进电机，实现启动、停止、正转、反转等功能。

- 能安装与调试电动机的单片机控制电路。

2.设备及原材料

- 设备：安装有 Keil μVis ion4 编程调试软件、相关驱动程序软件、程序烧录软件的电脑， 串口转 USB 设备、双踪示波器、直流稳压电源等。

- 原材料：电阻、电容、二极管、发光二极管、三极管、数码管、晶振、按键、超声波 传感器、直流继电器、直流电动机、步进电机等，以及 STC89C51 单片机应用电路套件、与 套件相对应的 PCB 板、连接导线、焊锡、助焊剂等。

3.工具量具的使用

- 量具：测电笔、万用表等。

- 工具：螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镊子、剪刀等。 4.操作规范要求

- 穿着工作服和电工胶鞋，安全规范操作，防止出现电子元器件损坏。

- 工作场地整洁，工件、工具、量具摆放整齐。

- 遵守电工电子安全操作规程，并正确完成电气设备的安全检查。

- 服从监考人员安排，保持考场秩序。

16